滁州市城乡规划建设委员会

建安函[2017]215号

关于全市规建系统安全生产大检查暨建筑

起重机械专项治理情况的通报

各县（市、区）规划建设（建设）局，各有关单位：

- 根据省住建厅《关于深刻吸取桐城市“3.27”塔吊安装较大事故教训立即开展安全生产大检查暨建筑起重机械专项治理的紧急通知》（建质函〔2017〕631号）、市安委会办公室《关于立即组织开展全市安全生产大督查大检查的通知》（滁安办〔2017〕9 号）和市领导对“2017.3.27桐城金色阳光城塔吊安装事故”作出的重要批示精神，为确保我市城乡规划建设系统安全生产形势稳定，市规建委印发了《关于立即开展安全生产大检查暨建筑起重机械专项治理的紧急通知》（建安函[2017]142号）,在全市范围内开展了安全生产大检查暨建筑起重机械专项治理行动。现将有关情况通报如下：

- 一、总体情况

(一)全面排查

根据我委统一部署，从4月1日至4月21日，全市范围内组织开展了建筑施工安全生产大检查暨建筑起重机械专项治理，全面排查建筑领域安全风险隐患，重点强化对建筑起重机械、高支模、深基坑、脚手架等危险性较大的分部分项工程的检查力度。检查范围覆盖到全市所有地区、所有在建的房屋及市政工程项目，不留死角、不走过场、不留尾巴。

本次大检查，全市共检查在建工程项目236项，建筑面积约1200万㎡，共检查起重机械933台(其中：塔吊式起重机659台、施工升降机224台、物料提升机50台)。共下发隐患整改通知单273份，下发停工通知单58份，拆除通知单1份（其中：市本级检查在建项目81项，塔吊式起重机223台、施工升降机65台、物料提升机18台，下发隐患整改通知单100份，下发停工通知单10份），所查隐患4月底前整改到位。

（二）联合检查

# 4月11日-4月13日市规建委主要领导和分管领导分别带队，会同市监局、市消防支队开展了建筑施工联合专项检查。检查组采取“双随机”方式，抽查了碧桂园 皖投·中央名邸、金鹏玲珑湾、香颂名郡二期项目、易景凯旋城三期等项目，检查发现了33处隐患。检查组当场下达了限期整改通知书，目前已全部整改到位。

（三）专项督查

# 4月20日-21日由市规建委分管领导带队，对部分县市区开展了建筑施工专项督查。检查组采取“四不两直”方式，抽查了明光市英郡华府·东郡小区、三巽英伦华第、凤阳县宝源御景湾、宜家新天地等项目，发现30处安全隐患。督查组当场下达了执法建议书，限期整改到位。

从总体情况来看，全市各级建设主管部门能认真贯彻落实省、市对此次大检查的工作部署，扎实开展安全隐患排查整治活动，保持了对全市建设系统安全生产的高压态势。其中，市本级、全椒县、来安县、明光市工作措施具体、隐患整改到位、处罚力度较大。

二、存在的共性问题

从检查总体情况来看，大部分受检企业能够开展日常安全生产隐患的自查自纠活动，所查工程的施工现场安全管理总体平稳，但仍有部分工程项目现场管理混乱，安全生产形势依然严峻，存在的共性问题主要有：

（一）企业安全生产主体责任未落实。建设、施工、监理三方安全管理人员存在脱岗和不按规定履职情况，安全生产管理规章制度执行不严，现场违章指挥、违章作业、冒险蛮干现象严重且得不到有效制止，安全检查流于形式。

（二）起重机械安全管理不到位。建筑起重机械安装拆卸管理不到位、维护保养检测流于形式，安全生产责任不落实，特种作业人员存在未持证上岗现象。

（三）专项施工方案落实不到位。深基坑、高支模、建筑起重机械和脚手架等重要分部分项工程专项施工方案未严格按规定进行编制、审核、论证、实施。

（四）高处作业防护措施不到位。施工现场的临边、洞口、楼梯、电梯井等防护不严，安全通道不能满足施工现场实际需要。

（五）施工现场消防安全管理不扎实。安全网未使用阻燃材料，消防设备未按要求配备，临时用电管理混乱；临时职工宿舍的安全疏散、耐火等级及消防器材配置不符合规定，未安装用电功率限制器。

三、处理意见

（一）对本次检查中发现存在安全隐患、现场安全管理不到位、安全生产责任不落实等问题的企业进行通报批评，并在安徽省工程建设和信用管理平台进行信用记录：

1、施工单位：合肥建工集团有限公司、滁州市天立建筑安装工程有限公司、安徽金鹏建设集团股份有限公司、浙江富泰建设有限公司、安徽宝业建设集团有限公司、中豪建设股份有限公司、安徽建阳建筑安装有限公司、江西临川建筑安装工程总公司、芜湖新安建设有限公司、上海弘涛建设发展有限公司、江苏圣丰建设有限公司、江苏古宸环境建设有限公司、安徽华宇建筑安装工程有限公司、安徽省贵安建筑安装工程有限公司、浙江山口建筑工程有限公司、滁州皖江建筑安装有限公司、苏州狮山建筑安装工程有限公司、天长市天建筑工程有限公司、安徽华力建设集团有限公司、江苏溧阳晶鑫建设有限公司、合肥同创建设工程有限公司、安徽鸿昌建筑安装工程有限公司、福建长乐市新纪建筑工程有限责任公司、中建永顺集团有限公司、二十一冶建设有限公司、安徽金通建设集团有限公司、安徽省冰利市政工程有限公司、浙江祥生建设工程有限公司 、榆林成信建工集团有限公司；

2、监理单位：广东建设工程监理有限公司、江苏雨田工程咨询有限公司。

（二）对本次检查中发现部分塔吊维保企业存在未定期开展维保、维保记录不全、擅自安装使用等问题的企业进行全市通报批评，并约谈企业负责人：

1、起重机械安拆单位：全椒县教育建筑安装工程有限公司、安徽华宇建筑安装工程有限公司；

2、起重机械检测单位：徐州通元建筑机械检测有限公司、江苏永安建筑机械检测有限公司；

（三）对存在问题较多，管理严重不到位的湖北格泰重工机械有限公司、济南正和建筑机械有限公司两家起重机械安拆企业，给予一年内不得在滁州市建筑市场承揽业务的处理决定（自通报发布之日起执行）。

四、下一步工作要求

1、各地各单位要进一步强化安全生产“红线意识”和“底线思维”，落实对安全生产工作“三抓”、“三严”、“三明”（抓行业、抓企业、抓项目；严格按照标准检查、严格落实整改、严格依法处罚；明确安全生产责任，明确检查任务，明确检查纪律）的具体要求，始终保持安全生产高压态势，全面排查和治理安全生产事故隐患和薄弱环节，

2、各地各单位要严厉打击违法分包、转包、挂靠及肢解发包行动，进一步加大安全生产行政执法和查处力度，重拳出击，突出重点，通过治理重点问题，以点带面，实现安全发展。

3、各地各单位要进一步加强施工现场关键岗位人员管理工作，采取行政、经济、信用等综合手段，扼制关键岗位人员不到岗和到岗不履职现象，强化各方责任主体安全责任的落实。

(此页无正文)

2017年4月28日

滁州市城乡规划建设委员会办公室    2017年5月2日印发

（共印10份）